**ООО УК «Приоритет»**

**Максимальная мощность на МКД и удельные расчетные электрические нагрузки электроприемников квартир жилых зданий (согласно АГО и СП 31-110-2003 соответственно)**

| **№** | **Улица** | **№№ домов** | **максимальная мощность на дом, кВт** | **Удельные расчетные электрические нагрузки электроприемников квартир жилых зданий, кВт/квартиру** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | Академическая | 11 | 69,0 | 1,05 |
|  | Геологов | 20 | 90,0 | 1,14 |
|  | Геологов | 22 | 90,0 | 1,14 |
|  | Красноказачья 1-я | 10Б | 330,0 | 0,97 |
|  | Иосифа Уткина | 23 | 200,0 | 2,06 |
|  | Иосифа Уткина | 23 | 200,0 | 2,06 |
|  | Котовского | 27 | 380,0 | 1,50 |
|  | Красногвардейская | 20/1 |  |  |
|  | Красногвардейская | 20/2 | 116,7 | 1,90 |
|  | Красногвардейская | 20/3 | 116,7 | 2,08 |
|  | Красногвардейская | 20/4 | 116,7 | 1,89 |
|  | Красногвардейская | 22/1 | 116,7 | 1,83 |
|  | Красногвардейская | 22/2 | 116,7 | 1,91 |
|  | Лызина | 44 | 144,0 | 1,70 |
|  | Обручева | 1 | 102,0 | 1,70 |
|  | Петрова | 56а |  | 1,41 |
|  | Петрова | 60 | 166,0 | 1,65 |
|  | Поленова | 11 | 168,4 | 1,89 |
|  | Поленова | 13 | 136,0 | 1,64 |
|  | Поленова | 15 | 129,0 | 1,95 |
|  | Поленова | 17 | 194,0 | 1,60 |
|  | Поленова | 19 | 194,0 | 1,60 |
|  | Помяловского | 16 |  | 1,83 |
|  | Помяловского | 18 | 85,0 | 1,83 |
|  | Помяловского | 24 | 120,0 | 1,83 |
|  | Радужный | 42 | 92,0 | 1,66 |
|  | Ржанова | 25 | 295,0 | 1,64 |
|  | Советская | 170 | 160,0 | 1,97 |
|  | Советская | 170/1 | 160,0 | 1,94 |
|  | Фридриха Энгельса | 12 | 180,0 | 1,47 |
|  | Дальневосточная | 122 | 256,9 | 2,09 |
|  | Дальневосточная | 120 | 199,9 | 2,11 |
|  | Переулок строительный | 8/1 | 218,0 | 1,53 |
|  | Переулок строительный | 8 | 218,0 | 1,47 |
|  | Полина Осипенко | 13 | 200,0 | 1,93 |